## 一戸建て住宅（軸組）
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第１面）
※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※
建築物の所在地※
設計者氏名※
評価者氏名 |  |  | イーハウス建築センター株式会社
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造の安定に関すること | 1-1、1-2 | 検証方法 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算（仕様規定） | [15 empty] | □ | 壁量計算書
| 耐震等級 |  | 風圧力に関す |  | □ | 許容応力度等計算 | [7 empty] | ※詳細は各計算書による | [7 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | る検証 |  | □ | 限界耐力計算 | [15 empty] | □
| 1-3 |  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
| その他 | 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
| 1-4 |  | 木摺耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
| 耐風等級 |  |  | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 仕上表
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □
| 1-5 |  |  | ・ | 面材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  |  | ） |  | □
| 耐積雪 |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
| 等級 | 準耐力壁 | 木摺準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図
|  | 等 | 等 | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 計算書
|  |  | 面材準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | 等 | ・ | 材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  |  | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □
|  | 床組等 | 火打ち構面 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [8 empty] | □ | 構造伏図
|  |  |  | ・ | 隅長 |  | （ |  |  |  | mm） |  | 取合梁背 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 計算書
|  |  |  | ・ | 火打ち構面の位置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | ２階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ） |  | □
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □
|  |  | ３階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
|  |  | 小屋床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 構造伏図
|  |  | 屋根面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 計算書
|  |  |  | ・ | 垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 仕上表
|  | 接合部 | 筋かい端部の | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入） | [16 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | 接合部 |  |  | （ | [13 empty] | ） | このデータはハウスプラス住宅保証（株）が２００３年６月１日に作成しました。当社に無断での複製、転載は厳禁です。 | □ | 計算書
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | 柱脚・柱頭の | ・ | 柱頭・柱脚の接合部の検証方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 接合部 |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定） | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | Ｎ値計算法 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算
[5 empty] | □ | その他（ | [13 empty] | ）
|  |  | 横架材接合部 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入）
|  |  | （建物外周部） |  |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 胴差と通し柱 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入）
|  |  | の接合部 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第２面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造の安定に関すること | 1-1、1-2 | 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [15 empty] | □ | 構造計算書
| 耐震等級 |  |  |  |  | 免震建築物 | [15 empty] | □
□
| 1-3 |  |  |  |  | ・ | 同告示第2の該当する号
| その他 | [5 empty] | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合）
[7 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算
| 1-4 | [8 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合）
| 耐風等級 | [5 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、
及び耐久性等関係規定に適合）
1-5
| 耐積雪 |  |  |  |  | ・ | 免震層、免震材料の維持管理に関する計画
| 等級 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[6 empty] | ・ | 敷地の管理に関する計画
[7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 基礎 | 寸法及び配筋 |  | □ | 建築基準法の規定による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造伏図
[6 empty] | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 基礎詳細図
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算による | [15 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
□
|  | 土台・柱 | 部材の断面 | ・ | 土台の断面 |  |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | × （ |  |  |  |  | mm） |  | □ | 構造計算書
|  |  |  | ・ | 柱の小径 |  |  |  | （ |  |  |  | mm） | [8 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・ | 長さ |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 径 | （ |  |  |  |  | mm） |  | □ | 基礎詳細図
|  |  |  | ・ | 配置の方法 | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 土台切れの箇所 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 土台の継手及び仕口の端部 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 耐力壁の取付く柱の脚部に近接した箇所
[5 empty] | □ | 2.7m以下の間隔
[5 empty] | □ | 2.0m以下の間隔
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 横架材 | 寸法及び配置 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算による | [15 empty] | □ | 軸組図
[5 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
□
| 1-5 | 地盤及び | 地盤の種類 | ・ | 地盤の種類（ | [15 empty] | ） | □ | 調査報告書
| 地盤又は |  | 許容支持力等 | [18 empty] | □ | 改良検討書
| 杭の許容 |  | 及び設定根拠 |  | ■自己評価書に同じ | [6 empty] | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [9 empty] | □ | 構造計算書
| 支持力等 | [20 empty] | □ | 構造伏図
| 及びその | [20 empty] | □ | 仕上表
| 設定方法 | 地業 | 地業 | ・材料 [□割栗 □砕石 □その他（ ）〕 | [17 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ・締固め方法 [□ランマー □その他（ ）〕 | [17 empty] | □
| 1-6 | 基礎 | 基礎の構造 | [18 empty] | □ | 構造計算書
| 基礎の構 |  | 方法及び形式 |  | ■自己評価書に同じ | [6 empty] | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [9 empty] | □ | 構造伏図
| 造方法及 | [20 empty] | □ | 仕上表
| び形式 | [20 empty] | □ | 矩計図
[22 empty] | □ | 基礎詳細図
□
□
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第３面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
火災時の安全に関すること | 2-1 | 感知警報 | 感知部分の | ・ | 種類 |  | □ | 自動火災報知設備等又は同等品 | [13 empty] | □ | 仕上表
| 感知警報 | 装置 | 設置場所等 |  |  |  | □ | 住宅用防災報知設備等又は同等品 | [13 empty] | □ | 平面図
| 装置設置 | [5 empty] | □ | 住宅用防災警報器等又は同等品 | [11 empty] | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 |  | □ | 自火報図
| 等級 | [5 empty] | □ | その他（ | [11 empty] | ） |  | □ | 系統図
| (自住戸 |  |  | ・ | 設置場所 | [16 empty] | □
| 火災時) |  |  |  | □ | 寝室等 | [15 empty] | □
[7 empty] | 種別 |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
|  |  | ※作動・不作動の種別は、自火報等の場合のみ記入 |  |  |  | 番号 |  | （ | [10 empty] | ）
[12 empty] | ※作動（ |  | 種） |  |  | 不作動（ |  | 種）
[5 empty] | □ | 全ての居室（寝室等を除く）
[7 empty] | 種別 |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 番号 |  | （ | [10 empty] | ）
[12 empty] | ※作動（ |  | 種） |  |  | 不作動（ |  | 種）
[5 empty] | □ | 階段
[7 empty] | 種別 |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 番号 |  | （ | [10 empty] | ）
[12 empty] | ※作動（ |  | 種） |  |  | 不作動（ |  | 種）
[5 empty] | □ | 台所等
[7 empty] | 種別 |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 番号 |  | （ | [10 empty] | ）
[12 empty] | ※作動（ |  | 種） |  |  | 不作動（ |  | 種）
[5 empty] | □ | 廊下
[7 empty] | 種別 |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 番号 |  | （ | [10 empty] | ）
[12 empty] | ※作動（ |  | 種） |  |  | 不作動（ |  | 種）
|  |  | 警報部分の | ・ | 設置場所 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 性能 | ・ | 検定番号等 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
|  |  | ※面積は等級3のみ記入 | ・ | 警報を行う部分の面積 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ㎡ | ）
| 2-4 | 脱出対策 | 避難器具の |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕様書
| 脱出対策 |  | 種類 |  | □ | 避難器具 | [15 empty] | □ | 平面図
| （火災時） |  |  |  |  | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 緩降機 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難用はしご |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 避難橋 |  |  |  |  | □ | 救助袋
[5 empty] | □ | その他
| 2-5 | 開口部の | 防火設備の仕 | ・ | サッシ種別 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 配置図
| 耐火等級 | 耐火性能 | 様等（耐火性 | ・ | ガラス種別 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕上表
| (延焼の |  | 能が最も低い | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 立面図
| 恐れ開口 |  | もの） | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 建具表
| 部) | [20 empty] | □
| 2-6 | 外壁・軒 | 外壁の構造等 | ・ | 構造・材料 |  |  |  | （ | 屋外 | [9 empty] | ） |  | □ | 配置図
| 耐火等級 | 裏の構造 | [6 empty] | （ | 屋内 | [9 empty] | ） |  | □ | 仕上表
| (延焼の | 等（耐火 |  | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図
| 恐れ開口 | 性能が最 | ※耐火時間は分 | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
| 部以外) | も低いも | 軒裏の構造等 | ・ | 構造・材料 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  | の） |  | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
|  |  |  | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
※耐火時間は分
|  |  | 軒裏換気口の | ・ | 構造・材料 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | 構造等 | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
|  |  |  | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
※耐火時間は分
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第４面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
劣化の軽減に関すること | 3-1 | 外壁の軸 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 劣化対策 | 組等 | （地面からの | ・ | 柱 | [16 empty] | □ | 伏図
| 等級 |  | 高さ１ｍ以内） |  |  | □ | 製材等（樹種 | [12 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 集成材等（樹種 | [12 empty] | ） |  | □
[9 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  | □
[5 empty] | 小径 |  | （ | [12 empty] | mm）
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [9 empty] | ）
[9 empty] | □ | なし
|  |  |  | ・ | 柱以外の軸材・下地材（間柱・筋かい・胴縁等）
[6 empty] | □ | 製材等（樹種 | [12 empty] | ）
[6 empty] | □ | 集成材等（種類 | [12 empty] | ）
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [9 empty] | ）
[9 empty] | □ | なし
|  |  |  | ・ | 構造用合板等の種類
[5 empty] | 種類 |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [9 empty] | ）
[9 empty] | □ | なし
|  | 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [10 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [9 empty] | ） |  | □ | 伏図
[9 empty] | □ | なし | [11 empty] | □
|  | 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 脱衣室の |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 防水 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
|  |  |  | ・ | 脱衣室 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | □ | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端までの高さ又は地盤面から土台下端までの高さ | [16 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | （ ｍｍ） | [16 empty] | □ | 矩計図
|  | 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 換気措置 |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 基礎詳細
[10 empty] | （材料 | [9 empty] | ） |  | □
[10 empty] | （認定番号 | [9 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □
|  |  | 換気措置 | ・ | 換気措置
[5 empty] | □ | 基礎部開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [9 empty] | m）
[10 empty] | （開口高さ | [9 empty] | mm）
[10 empty] | （開口幅 | [9 empty] | mm）
[5 empty] | □ | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 | [8 empty] | c㎡/m）
[10 empty] | （高さ | [9 empty] | cm）
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | （地域 | [8 empty] | ）
[10 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [8 empty] | ㎡K/W）
|  | 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 気 |  |  | □ | 換気口 |  |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置 | [5 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | １階 |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[7 empty] | ２階 |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図
[7 empty] | ３階 |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
[6 empty] | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [15 empty] | □
[7 empty] | １階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  | □
[7 empty] | ２階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | ３階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 下屋等 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
[5 empty] | □ | 屋根断熱工法等
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第５面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新への配慮に関すること | 4-1 | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理 |  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
| 対策等級 |  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
| （専用配 |  | ※等級２以上は記入 | ・ | ガス管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □
| 管） | 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
|  |  | ※等級２以上は記入 | ・ | ガス管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □
|  | 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [16 empty] | □ | 仕様書
|  | 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 |  | （仕様 | [11 empty] | ） |  | □ | 平面図
|  | 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [15 empty] | □ | 設備図
|  | ﾍｯﾀﾞｰを |  |  | □ | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [15 empty] | □ | 基礎詳細
|  | 含む） | ※等級２以上は記入 | ・ | たわみ防止 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 | [9 empty] | ） |  | □
|  |  |  | ・ | 抜け防止
[5 empty] | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 | [7 empty] | ）
|  | 専用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 便所 | [16 empty] | □ | 配置図
|  | 管 | 措置・掃除口 |  | □ | 排水ますに隣接 | [6 empty] | □ | 洋風便器で取り外し可 | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | の点検措置 |  | □ | 掃除口 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ） | [5 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | 台所 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 設備図
|  |  | ※等級３のみ記入 | ・ | 浴室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 系統図
|  |  |  | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  |  | ・ | 洗濯機 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  |  | ・ | その他の部位（ | [14 empty] | ）
[8 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  | 配管点検 | 主要接合部等 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [16 empty] | □ | 平面図
|  | 口 | の点検措置 |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
|  |  | ※等級３のみ記入 |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 系統図
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
[8 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[5 empty] | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 場所 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 場所 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | ガス管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 場所 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第６面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
温熱環境に関すること | 5-1 | 適用する | 適用する基準 | □ | 建築主等判断基準
| 断熱等 | 基準 |  | □ | 設計施工指針（本則）
| 性能等級 |  |  | □ | 設計施工指針（附則）
|  | 躯体・開口部の断熱性能等 | 断熱材の種類と厚さ | 屋根 （ ） | [17 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 天井 （ ） | [17 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 壁 （ ） | [17 empty] | □
|  |  |  | 床 外気に接する部分 （ ） | [17 empty] | □
|  |  |  | その他の部分（ ） | [17 empty] | □
土間床等の外周部 外気に接する部分（ ）
その他の部分（ ）
|  |  | 窓・ドア等の断熱性 | 建具・ドア枠の材質・形状 | [17 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 建具形態 |  |  |  |  | ガラスの種類・構成材 | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） | [12 empty] | □
|  |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ）
|  |  | 窓・ドア等の日射遮蔽措置 | 方位 |  |  |  | ガラスの日射侵入率等 | [6 empty] | 庇・軒・付属部材等 | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） | [6 empty] | （ ） | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） | [6 empty] | （ ） | [6 empty] | □
|  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） | [6 empty] | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） | [6 empty] | （ ）
|  |  | 建築主等判断基準又は設計施工指針（本則）を適用する場合 | 外皮平均熱貫流率 |  | □ | 外皮平均熱貫流率AU | [14 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | （ W/㎡K） | [14 empty] | □
□UAの値を評価書に記載する
|  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηA
（ ）
□ηAの値を評価書に記載する
|  |  | 設計施工指針（附則）を適用する場合 | 適用条件 |  | 開口率比（ ） | [15 empty] | □ | 仕様書
[22 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [14 empty] | □
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 |  | 開口部比率の区分
[7 empty] | 区分 |  | □ | （い） |  | □ | （ろ） |  | □ | （は）
[6 empty] | □ | 緩和措置有り
[7 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
|  | 結露防止対策 | 結露の発生防止対策 | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [16 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 設置 |  | （ ） | [13 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 省略 |  | （ ） | [13 empty] | □
|  |  |  | □ | 通気層の設置（断熱構造とする場合）
|  |  |  | □ | 屋根 |  | 【□有（ ） | [5 empty] | □省略（ ）】
・防風層の設置（ ）
|  |  |  | □ | 外壁 |  | 【□有（ ） | [5 empty] | □省略（ ）】
・防風層の設置（ ）
設計内容説明書【一戸建て住宅（Ｓ造・ＲＣ造等）】 | [23 empty] | （第6面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
| 事項 | 項目 | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
温熱環境に関すること | 5-2 | 一次エネルギー消費量に係る基本事項 | 地域区分等 | 地域区分 （ ）地域
| 一次エネルギー消費量等級 |  |  | 以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ
□年間日射地域区分 （ ）区分
□暖房期日射地域区分 （ ）区分
|  |  | 適用する基準 | □一次エネルギー消費量計算 | [17 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | 設計一次エネルギー消費量 （ ） MJ/（㎡・年） | [17 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 基準一次エネルギー消費量 （ ） MJ/（㎡・年） | [17 empty] | □ | 面積表
|  |  |  | □設計・施工指針の附則６ | [17 empty] | □
|  |  | 面積等 | 主たる居室の面積 （ ）㎡
その他の居室の面積 （ ）㎡
床面積の合計 （ ）㎡
|  |  | 外皮熱損失量 | 単位温度差当たりの外皮熱損失量（ｑ）
（ ）Ｗ／Ｋ
|  |  | 冷房期の日射熱取得 | 単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量（ｍｃ）
（ ）
|  |  | 暖房期の日射熱取得 | 単位日射強度当たりの暖房期の日射熱取得量（ｍｃ）
（ ）
|  |  | 自然風利用 | □自然風利用
・主たる居室 （ ）
・その他居室 （ ）
|  |  | 蓄熱利用 | □蓄熱の利用
|  |  | 単位面積当たりの一次エネルギー消費量 | □単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する
（ MJ/（㎡・年） ）
|  | 設備機器に係る概要 | 暖房方式 | （ ） | [17 empty] | □ | 平面図
[22 empty] | □ | 機器表
|  |  | 冷房方式 | （ ） | [17 empty] | □ | 系統図
□
|  |  | 換気設備方式 | （ ）
|  |  | 給湯設備 | 給湯熱源機 （ ）
・配管方式 □ 先分岐方式 □ ヘッダー方式
・水栓 □ 節湯水栓等を使用
・浴槽 □ 高断熱浴槽を使用
・太陽熱給湯 □ 先分岐方式 □ ヘッダー方式
|  |  | 証明設備 | 主たる居室 （ ）
その他居室 （ ）
非居室 （ ）
|  |  | 太陽光発電設備 | 太陽光発電設備の使用 □ 有 □ 無
|  |  | コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備の使用
□ 有 □ 無
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第６面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
温熱環境に関すること | 5-1 | 躯体の断 | 地域区分 | ・ | 地域区分 |  |  |  | （ |  |  |  | 地域） | [8 empty] | □ | 仕上表
| 省エネル | 熱性能等 | 熱損失係数等 | ・ | 熱損失係数（Ｑ値） | [16 empty] | □ | 平面図
| ギー対策 |  | ※熱損失係数等による基準の場合のみ記入 |  |  |  |  | 基準値（ |  |  | W/㎡K) |  |  |  |  | 設計値（ |  |  | W/㎡K) |  |  | □ | 矩計図
| 等級 |  |  | ・ | 夏期日射取得係数（μ値） | [16 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | 基準値（ |  |  | ） |  |  |  |  | 設計値（ |  |  | ) |  |  | □
|  |  | 熱貫流率 | ・ | 屋根又は天井 |  |  |  |  | ※全て設計値を記入 | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡K) |  |  | □
|  |  |  | ・ | 壁 | [10 empty] | （ |  |  | W/㎡K)
|  |  | ※熱貫流率による基準の場合のみ記入 | ・ | 外気に接する床 | [10 empty] | （ |  |  | W/㎡K)
|  |  |  | ・ | その他の床 | [10 empty] | （ |  |  | W/㎡K)
|  |  |  | ・ | 外気に接する土間床等の外周 | [10 empty] | （ |  |  | W/㎡K)
|  |  |  | ・ | その他の土間床等の外周 | [10 empty] | （ |  |  | W/㎡K)
|  |  | 断熱材の施工 | ・ | 施工方法 |  |  |  | □ | 充填断熱工法 | [5 empty] | □ | 外張断熱工法
方法
|  |  | 各部の断熱材 | ・ | 屋根
|  |  | の種類と厚さ |  |  | （ | [9 empty] | ） | （ |  |  | mm）
|  |  |  | ・ | 天井
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ |  |  | mm）
|  |  |  | ・ | 大壁
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ |  |  | mm）
|  |  |  | ・ | 真壁
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ |  |  | mm）
|  |  |  | ・ | 外気に接する床
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ |  |  | mm）
|  |  |  | ・ | その他の床
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ |  |  | mm）
|  |  |  | ・ | 土間床等の外周部の外気に接する部分
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ |  |  | mm）
|  |  |  | ・ | 土間床等の外周部のその他の部分
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ |  |  | mm）
|  |  | 断熱性能を確 | ・ | 断熱材の施工方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 保するための |  |  | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 平面図
|  |  | 事項 | ・ | 外壁の上下端部と天井又は屋根との取合部の措置 | [16 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □
|  |  |  | ・ | 間仕切壁と天井又は床との取合部の措置 | [16 empty] | □
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 天井又は屋根の埋込型照明器具の措置
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  | 結露防止 | 結露の発生防 | ・ | 防湿気密層 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕上表
|  |  | 止対策 | ・ | 小屋裏換気 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 外壁通気層 |  |  |  | （通気層の厚さ | [9 empty] | mm） |  |  | □ | 矩計図
[6 empty] | 防風層の設置 |  |  |  |  | □ | あり |  | □ | なし | [6 empty] | □
|  |  |  | ・ | 床下換気 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □
|  |  |  | ・ | 床下地盤面 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 熱橋部対 | 熱橋部の断熱 | ・ | 断熱補強対策 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 策 | 補強対策 |  |  | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 平面図
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | ※等級４のみ記入 |  |  | （ | [13 empty] | ） |  | □
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】
（第７面）
－必須項目－ | [23 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
温熱環境に関すること | 5-1 | 躯体の気 | 相当隙間面積 | ・ | 相当隙間面積 | [8 empty] | （ |  |  |  | c㎡/㎡） |  |  |  | □ | 仕上表
| 省エネル | 密性 | 使用する気密 | ・ | 使用する気密材の種類 | [16 empty] | □ | 平面図
| ギー対策 |  | 材 |  | （ | [14 empty] | ） |  | □ | 矩計図
| 等級 |  |  |  | （ | [14 empty] | ） |  | □
|  | ※等級４の全域と等級３のⅠ地域のみ記入 |  |  | （ | [14 empty] | ） |  | □
|  |  | 連続した気密 | ・ | 連続した気密層を確保する部位と方法
|  |  | 層の確保 |  | □ | 屋根、天井、壁及び床の各部位
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | □ | 屋根又は天井と壁との取合部、壁の隅角部
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | □ | 壁と床との取合部
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | □ | 基礎と土台との隙間 | [6 empty] | ※基礎を断熱構造とする場合
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  | 気密材の施工 | ・ | 気密材の施工方法
[5 empty] | □ | 気密材（シート状）の重ね幅は100mm以上確保
[5 empty] | □ | 気密材（板状）の継目は気密補助材により補強
[5 empty] | □ | 防腐・防蟻薬剤の室内への流入・滞留の防止
|  |  |  | ・ | 2.0c㎡/㎡以下とする場合の処理
[5 empty] | □ | 配線・配管等の貫通部は気密補助材により補強
[5 empty] | □ | 気密性の高い点検口（床下、小屋裏）の設置
[5 empty] | □ | 開口部の枠の周囲に気密補助材を施工
|  | 開口部の | 熱貫流率及び | ・ | 熱貫流率の最大値（基準値） | [8 empty] | （ |  |  |  |  | W/㎡K) |  |  | □ | 仕上表
|  | 断熱性能 | 夏期日射侵入 | ・ | 夏期日射侵入率の最大値（基準値） | [16 empty] | □ | 平面図
|  | 等 | 率の基準 |  |  | ［ | [7 empty] | ］ | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[6 empty] | ［ | 上記以外の方位 | [6 empty] | ］ | （ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □ | 建具表
|  |  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外） | [8 empty] | □ | あり |  |  | □ | なし |  |  | □
|  | ※熱損失係数等による基準の場合は記入不要 | 建具等の基準 | ・ | 開口部の建具等の仕様（断熱対策） | [16 empty] | □
[5 empty] | 形態 |  | 建具・ドア枠の材質・形状 | [6 empty] | ガラスの種類・構成等
※建具等の基準
による場合のみ
記入
|  |  |  | ・ | 開口部の建具等の仕様（日射侵入対策）
[5 empty] | 方位 |  | 建具・ﾄﾞｱ枠の材質・形状 | [5 empty] | ｶﾞﾗｽﾞの種類・構成等 | [5 empty] | 付属部材
|  |  | 開口部の気密 | ・ | 開口部の気密性等級 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
性等級
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第８面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
空気環境に関すること | 6-1 | 居室の内装材及び天井裏等の下地材等 | 使用する建材 |  | □ | 製材等 |  |  | （ | □ | 製材 |  | □ | 丸太 |  | □ | 単層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  |  |  | ） | □ | 仕上表
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ対策(内装及び天井裏等) |  |  |  | □ | 特定建材 | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | その他 | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 適用除外等 |  | □ | なし | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | あり |  | （箇所 | [11 empty] | ） |  | □
|  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散等級(特定建材) | 内装の仕上げにおける特定建材の使用 | ・ | 内装の仕上げに使用する | [16 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 全ての特定建材のうち、最大のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散量 | [16 empty] | □ | 使用建築
[5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆等級相当 | [16 empty] | 材料表
[5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆等級相当 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ 該当なし |  | □ | Ｆ☆☆等級相当 | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 適用除外等 |  | □ | なし | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | あり |  | （箇所 | [11 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □
|  |  | 換気等の措置のない天井裏等における特定建材の使用 | ・ | 換気等の措置※のない天井裏等に使用する
全ての特定建材のうち、最大のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散量
[5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆等級相当
[5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆等級相当
|  |  | □ 該当なし |  | ※下記にある気密措置や通気止め措置、換気措置を指す。
|  |  | 換気等の措置※ | ・ | 気密措置を施した箇所と気密材の種類
[5 empty] | 該当箇所（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | 種類（ | [14 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 通気止め措置を施した箇所と通気止め材の種類
[5 empty] | 該当箇所（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | 種類（ | [14 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 換気措置を施した箇所と換気設備の種類
[5 empty] | 該当箇所（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | 種類（ | [14 empty] | ）
| 6-2 | 居室の換気対策 | 種類 |  | □ | 機械換気 |  |  |  | □ | その他 | [10 empty] | □ | 仕上表
| 換気対策 |  | 換気対策上の居室等 | ・ | 居室等の名称、全体の床面積、平均天井高さ、換気回数 | [16 empty] | □ | 使用建築
[5 empty] | □ | 換気計算書による | [16 empty] | 材料表
[5 empty] | □ | 以下による | [15 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 名称（ | [13 empty] | ） |  | □ | 設備図
[6 empty] | 床面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | m2） | [6 empty] | □ | 換気計算
[6 empty] | 平均天井の高さ |  |  |  |  | （ |  |  |  | m） | [6 empty] | □
[6 empty] | 設計換気回数 |  |  |  |  | （ |  |  |  | 回／時） | [6 empty] | □
|  |  | 機械換気 | ・ | 換気方式
[5 empty] | □ | 給気機＋排気機（第１種）
[5 empty] | □ | 給気機＋排気口（第２種）
[5 empty] | □ | 給気口＋排気機（第３種）
|  |  |  | ・ | 外部端末換気口（ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ等）の設置箇所
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 内部端末換気口（ｸﾞﾘﾙ等）の設置箇所
[5 empty] | （ | [14 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
|  |  |  | ・ | 居室出入口の通気措置
[5 empty] | □ | あり（ﾄﾞｱのｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ・引戸・襖等） | [10 empty] | □ | なし
|  |  |  | ・ | 最大ﾀﾞｸﾄ長・曲がり・分岐数
[5 empty] | □ | 換気計算書による
[5 empty] | □ | 以下による
[6 empty] | 主ﾀﾞｸﾄ（ | [5 empty] | m） |  | 枝ﾀﾞｸﾄ（ | [5 empty] | m）
[6 empty] | 曲がり（ | [5 empty] | ） |  | 分岐数（ | [5 empty] | ）
|  |  | その他 |  | □ | 外気に常時開放された開口部等の換気上有効な面積が
床面積１㎡に対して、１５c㎡以上
[6 empty] | （ |  |  |  | cm2／床m2）
[5 empty] | □ | 合板その他これに類する板状に成型した建築材料がない等
[6 empty] | 該当箇所（ | [13 empty] | ）
|  | 局所換気対策 | 便所・浴室・ |  | ■自己評価書に同じ | [16 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 台所 | [18 empty] | □ | 平面図
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第９面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
光視環境に関すること | 7-1 | 開口部（ | 居室の面積に | [18 empty] | □ | 平面図
| 単純開口 | 単純開口 | 対する開口部 |  | ■自己評価書に同じ | [16 empty] | □ | 計算書
| 率 | 率） | の割合 | [18 empty] | □ | 建具表
□
| 7-2 | 開口部（ | 方位別開口部 | [18 empty] | □
| 方位別開 | 方位別開 | の面積合計の |  | ■自己評価書に同じ
| 口比 | 口比） | 比
高齢者等への配慮に関すること | 9-1 | 部屋の配 | 特定寝室と同 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階 | 、 | 室名： | [6 empty] | ） |  | □ | 仕上表
| 高齢者等 | 置等 | 一階にある室 | ・ | 特定寝室と同一階にある室 | [16 empty] | □ | 平面図
| 配慮対策 |  |  |  | （ | [14 empty] | ） |  | □
| 等級（専 |  |  | ・ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  |  |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [7 empty] | □
| 用部分） |  |  | ・ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅員 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm）
|  | 段差 | 出入口等 | ・ | 玄関出入口 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  |  | （日常生活空 |  |  | くつずりと玄関外側 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 平面図
|  |  | 間内） |  |  | くつずりと玄関土間 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □
|  |  |  | ・ | 玄関の上がりかまち | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □
|  |  |  | ・ | 浴室出入口
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | ・ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 畳ｺｰﾅｰ等
[6 empty] | 高さ |  | （ |  |  |  | mm）
[6 empty] | 幅 |  | （ |  |  |  | mm） |  | ×奥行 |  | （ |  |  |  | mm）
[6 empty] | 面積 |  | （ |  |  |  | ㎡）
|  |  |  | ・ | その他の5mm超の段差
※勝手口等の出入口及び上がりかまちを除く
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  | その他（日常 | ・ | 5mm超かつ90mm未満の段差
|  |  | 生活空間外） |  | ※玄関､勝手口等､浴室､ﾊﾞﾙｺﾆｰの出入口及び上がりかまちを除く
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  | 階段 | 勾配等 | ・ | けあげ（Ｒ） | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 踏面（Ｔ） | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 平面図
|  | ※階段が２以上存在する場合は、別紙に記入 |  | ・ | 幅員 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | 勾配 | [8 empty] | （ |  |  | ／ |  |  | ） |  | □
|  |  |  | ・ | ２Ｒ＋Ｔ | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □
|  |  | 蹴込み | ・ | 蹴込み寸法 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm）
|  |  |  | ・ | 蹴込み板 | [9 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  |  | 形式等 | ・ | 階段の形式 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ※曲がり階段は、 | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [9 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  |  | 全段、踊場が矩形 | ・ | 最下段の通路等への突出 | [9 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  |  | 滑り止め | ・ | 踏面と同一面の滑り止め | [9 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  |  | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [9 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  | 手すり | 手すりの設置 | ・ | 階段の手すり |  |  |  |  | （階段勾配： | [7 empty] | ） |  |  |  | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  | （日常生活空 |  |  | 設置高さ |  |  | （ | [9 empty] | mm） |  |  | □ | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ
|  |  | 間） | ・ | 便所 |  | （立ち座りのためのもの） | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 設置 | [15 empty] | □
|  |  |  | ・ | 浴室 |  |  |  |  | ※等級５の場合のみ記入
[5 empty] | □ | 浴槽出入 |  |  |  | □ | 浴室出入 |  |  |  | □ | 浴槽立ち座り
[10 empty] | □ | 姿勢保持 |  |  |  | □ | 洗い場立ち座り
|  |  |  | ・ | 玄関 |  | （上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのもの）
[5 empty] | □ | 設置 |  |  | □ | 設置可能な下地等
|  |  |  | ・ | 脱衣室 |  |  | （衣服の着脱のためのもの）
[5 empty] | □ | 設置 |  |  | □ | 設置可能な下地等
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第１０面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
高齢者等への配慮に関すること | 9-1 | 手すり | 転落防止手す | ・ | バルコニー | [16 empty] | □ | 仕上表
| 高齢者等 |  | りの設置 |  | □ | 腰壁等の高さ① | [5 empty] | （ | [7 empty] | mm） |  | □ | 平面図
| 配慮対策 |  |  |  |  | （手すりの達する高さ： | [13 empty] | mm） |  | □ | 立面図
| 等級（専 |  |  |  | □ | 腰壁等の高さ② | [5 empty] | （ | [7 empty] | mm） |  | □
| 用部分） |  |  |  |  | （手すりの達する高さ： | [13 empty] | mm） |  | □
|  |  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | mm）
|  |  |  | ・ | 窓（２階）
[5 empty] | □ | 窓台等の高さ① | [5 empty] | （ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | （手すりの達する高さ： | [13 empty] | mm）
[5 empty] | □ | 窓台等の高さ② | [5 empty] | （ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | （手すりの達する高さ： | [13 empty] | mm）
|  |  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | mm）
|  |  |  | ・ | 窓（３階以上）
[5 empty] | □ | 窓台等の高さ① | [5 empty] | （ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | （手すりの達する高さ： | [13 empty] | mm）
[5 empty] | □ | 窓台等の高さ② | [5 empty] | （ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | （手すりの達する高さ： | [13 empty] | mm）
|  |  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | mm）
|  |  |  | ・ | 廊下（開放されている側）
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さ① | [5 empty] | （ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | （手すりの達する高さ： | [13 empty] | mm）
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さ② | [5 empty] | （ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | （手すりの達する高さ： | [13 empty] | mm）
|  |  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | mm）
|  |  |  | ・ | 階段（開放されている側）
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さ① | [5 empty] | （ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | （手すりの達する高さ： | [13 empty] | mm）
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さ② | [5 empty] | （ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | （手すりの達する高さ： | [13 empty] | mm）
|  |  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | mm）
|  | 通路及び | 通路の幅員 | ・ | 最小有効幅員 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 仕上表
|  | 出入口の |  |  | 柱等の箇所 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 平面図
|  | 幅員 | 出入口の幅員 | ・ | 玄関 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □
|  |  |  | ・ | 浴室出入口 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □
|  |  |  | ・ | 玄関浴室出入口以外の出入口 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm）
[5 empty] | □ | 工事を伴わない撤去により対応可
[5 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
|  | 寝室、便 | 浴室の寸法 | ・ | 内法の短辺寸法 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 仕上表
|  | 所及び浴 |  | ・ | 内法面積 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡） |  |  | □ | 平面図
|  | 室（日常 | 便所の寸法 | ・ | 短辺方向に確保する寸法 | [16 empty] | □
|  | 生活空間 |  |  | （ | [15 empty] | ） | □
|  | ） |  |  | □ | 工事を伴わない撤去により対応可
[5 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
|  | ※等級３以上の場合のみ記入 |  | ・ | 長辺方向に確保する寸法
[5 empty] | （ | [15 empty] | ）
[5 empty] | □ | 工事を伴わない撤去により対応可
[5 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
|  |  |  | ・ | 便器と壁の間に確保する距離
[5 empty] | （ | [15 empty] | ）
[5 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
[5 empty] | □ | ドア開放により対応可
|  |  |  | ・ | 便器の形式
[5 empty] | □ | 腰掛け式 |  |  |  | □ | その他
|  |  | 特定寝室 | ・ | 内法面積 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡）
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第１１面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
防犯に関すること | 10-1 | 住戸の出 | 戸及び錠による | ・ | 対象箇所 | [16 empty] | □ | 平面図
| 開口部の | 入口 | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ） | □ | 立面図
| 侵入防止 | （区分ａ） |  |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ） | □ | 建具表
| 対策 |  |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表
| ［１階］ |  |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
[10 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
| ※階数ごとに記入 |  |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | ・ | 錠の数 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  |  | ）
[5 empty] | １以上の錠 |  |  |  | （ | □ | CP表示品・ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ様式 | [6 empty] | □ | その他 |  | ）
[5 empty] | １以上の錠のｻﾑﾀｰﾝ | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  |  | ）
|  |  | 上記と同等の | ・ | 対象箇所及び対策
対策
|  |  | 雨戸等による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 性能 |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | その他 | ・ | 対象箇所及び対策
|  | 外部から | サッシ及び | ・ | 対象箇所
|  | の接近が | ガラスによる |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  | 比較的容 | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  | 易な開口 |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  | 部 |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
|  | （区分ｂ） | [7 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
|  |  |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
|  | 【開閉機構 | [7 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  | あり】 |  | ・ | クレセント等 |  |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  |  | ）
|  |  | 戸及び錠による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
[10 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
|  |  |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | ・ | 錠の数 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  |  | ）
[5 empty] | １以上の錠 |  |  |  | （ | □ | CP表示品・ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ様式 | [6 empty] | □ | その他 |  | ）
[5 empty] | １以上の錠のｻﾑﾀｰﾝ | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  |  | ）
|  |  | 上記と同等の | ・ | 対象箇所及び対策
対策
|  |  | 雨戸等による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | □ | 雨戸 |  | □ | ｼｬｯﾀｰ |  | □ | 面格子 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 性能 |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | その他 | ・ | 対象箇所及び対策
|  | 外部から | ガラスによる | ・ | 対象箇所
|  | の接近が | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  | 比較的容 |  |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  | 易な開口 |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
|  | 部 | [7 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
|  | （区分ｂ） |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  | 【開閉機構 | 雨戸等による | ・ | 対象箇所
|  | なし】 | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | □ | 雨戸 |  | □ | ｼｬｯﾀｰ |  | □ | 面格子 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 性能 |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | その他 | ・ | 対象箇所及び対策
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第１２面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
防犯に関すること | 10-1 | その他の | サッシ及び | ・ | 対象箇所 | [16 empty] | □ | 平面図
| 開口部の | 開口部 | ガラスによる |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ） | □ | 立面図
| 侵入防止 | （区分ｃ） | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ） | □ | 建具表
| 対策 |  |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表
| ［１階］ | 【開閉機構 |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外 | [10 empty] | □
|  | あり】 | [7 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他 |  |  | □
| ※階数ごとに記入 |  |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | ・ | クレセント等 |  |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  |  | ）
|  |  | 戸及び錠による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
[10 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
|  |  |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | ・ | 錠の数 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  |  | ）
[5 empty] | １以上の錠 |  |  |  | （ | □ | CP表示品・ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ様式 | [6 empty] | □ | その他 |  | ）
[5 empty] | １以上の錠のｻﾑﾀｰﾝ | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  |  | ）
|  |  | 上記と同等の | ・ | 対象箇所及び対策
対策
|  |  | 雨戸等による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | □ | 雨戸 |  | □ | ｼｬｯﾀｰ |  | □ | 面格子 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 性能 |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | その他 | ・ | 対象箇所及び対策
|  | その他の | ガラスによる | ・ | 対象箇所
|  | 開口部 | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  | （区分ｃ） |  |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
|  | 【開閉機構 | [7 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
|  | なし】 |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  | 雨戸等による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | □ | 雨戸 |  | □ | ｼｬｯﾀｰ |  | □ | 面格子 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 性能 |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | その他 | ・ | 対象箇所及び対策
|  | 評価対象 | 開口部の大き | ・ | 開口部の大きさ |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
|  | 外の開口 | さ、対象箇所 | ・ | 対象箇所 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 立面図
|  | 部 | [19 empty] | □ | 建具表
[22 empty] | □ | 仕上表
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第１３面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
防犯に関すること | 10-1 | 住戸の出 | 戸及び錠による | ・ | 対象箇所 | [16 empty] | □ | 平面図
| 開口部の | 入口 | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ） | □ | 立面図
| 侵入防止 | （区分ａ） |  |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ） | □ | 建具表
| 対策 |  |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表
| ［２階］ |  |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
[10 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
| ※階数ごとに記入 |  |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | ・ | 錠の数 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  |  | ）
[5 empty] | １以上の錠 |  |  |  | （ | □ | CP表示品・ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ様式 | [6 empty] | □ | その他 |  | ）
[5 empty] | １以上の錠のｻﾑﾀｰﾝ | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  |  | ）
|  |  | 上記と同等の | ・ | 対象箇所及び対策
対策
|  |  | 雨戸等による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 性能 |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | その他 | ・ | 対象箇所及び対策
|  | 外部から | サッシ及び | ・ | 対象箇所
|  | の接近が | ガラスによる |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  | 比較的容 | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  | 易な開口 |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  | 部 |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
|  | （区分ｂ） | [7 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
|  |  |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
|  | 【開閉機構 | [7 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  | あり】 |  | ・ | クレセント等 |  |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  |  | ）
|  |  | 戸及び錠による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
[10 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
|  |  |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | ・ | 錠の数 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  |  | ）
[5 empty] | １以上の錠 |  |  |  | （ | □ | CP表示品・ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ様式 | [6 empty] | □ | その他 |  | ）
[5 empty] | １以上の錠のｻﾑﾀｰﾝ | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  |  | ）
|  |  | 上記と同等の | ・ | 対象箇所及び対策
対策
|  |  | 雨戸等による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | □ | 雨戸 |  | □ | ｼｬｯﾀｰ |  | □ | 面格子 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 性能 |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | その他 | ・ | 対象箇所及び対策
|  | 外部から | ガラスによる | ・ | 対象箇所
|  | の接近が | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  | 比較的容 |  |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  | 易な開口 |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
|  | 部 | [7 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
|  | （区分ｂ） |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  | 【開閉機構 | 雨戸等による | ・ | 対象箇所
|  | なし】 | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | □ | 雨戸 |  | □ | ｼｬｯﾀｰ |  | □ | 面格子 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 性能 |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | その他 | ・ | 対象箇所及び対策
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第１４面）
※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
防犯に関すること | 10-1 | その他の | サッシ及び | ・ | 対象箇所 | [16 empty] | □ | 平面図
| 開口部の | 開口部 | ガラスによる |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ） | □ | 立面図
| 侵入防止 | （区分ｃ） | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ） | □ | 建具表
| 対策 |  |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表
| ［２階］ | 【開閉機構 |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外 | [10 empty] | □
|  | あり】 | [7 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他 |  |  | □
| ※階数ごとに記入 |  |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | ・ | クレセント等 |  |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  |  | ）
|  |  | 戸及び錠による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
[10 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
|  |  |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | ・ | 錠の数 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  |  | ）
[5 empty] | １以上の錠 |  |  |  | （ | □ | CP表示品・ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ様式 | [6 empty] | □ | その他 |  | ）
[5 empty] | １以上の錠のｻﾑﾀｰﾝ | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  |  | ）
|  |  | 上記と同等の | ・ | 対象箇所及び対策
対策
|  |  | 雨戸等による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | □ | 雨戸 |  | □ | ｼｬｯﾀｰ |  | □ | 面格子 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 性能 |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | その他 | ・ | 対象箇所及び対策
|  | その他の | ガラスによる | ・ | 対象箇所
|  | 開口部 | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  | （区分ｃ） |  |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | ガラスの性能 |  |  |  |  | □ | 対象外
|  | 【開閉機構 | [7 empty] | □ | 対象 |  | → | □ | CP表示品 |  |  | □ | その他
|  | なし】 |  | ・ | ｳｲﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑ |  |  |  |  | □ | 不要
[10 empty] | □ | 必要 |  | → | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  | 雨戸等による | ・ | 対象箇所
|  |  | 対策 |  | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | □ | 雨戸 |  | □ | ｼｬｯﾀｰ |  | □ | 面格子 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 性能 |  | （ | □ | CP表示品 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | その他 | ・ | 対象箇所及び対策
|  | 評価対象 | 開口部の大き | ・ | 開口部の大きさ |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
|  | 外の開口 | さ、対象箇所 | ・ | 対象箇所 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 立面図
|  | 部 | [19 empty] | □ | 建具表
[22 empty] | □ | 仕上表
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造）】 | [23 empty] | （第１５面）
※の欄を設計者が記入のこと
－選択項目－
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
音環境に関すること | 8-4 | 開口部の | 北の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品 | [7 empty] | □ | 仕上表
| 透過損失 | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他 |  |  | □ | 平面図
| 等級 |  | （最低遮音） |  | □ | その他試験を行うもの | [15 empty] | □ | 建具表
| （外壁開 |  | 該当なし |  |  | （ | [13 empty] | ） |  | □
| 口部） |  | 東の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品 | [7 empty] | □
|  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
|  |  | （最低遮音） |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | 該当なし |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 南の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
|  |  | （最低遮音） |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | 該当なし |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 西の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
|  |  | （最低遮音） |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | 該当なし |  |  | （ | [13 empty] | ）
庇･軒･付属部材等
気密性等級